报价单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法兰橡胶软接 | DN150 | 10 | 个 |  |  |  | 承压1.6MPa |
| 2 | 法兰橡胶软接 | DN200 | 18 | 个 |  |  |  | 承压1.6MPa |
| 3 | 法兰橡胶软接 | DN250 | 10 | 个 |  |  |  | 承压1.6MPa |
| 4 | 法兰橡胶软接 | DN300 | 8 | 个 |  |  |  | 承压1.6MPa |
| 5 | 法兰平衡阀 | DN40 | 16 | 个 |  |  |  | 承压1.6MPa |
| 6 | 法兰平衡阀 | DN50 | 3 | 个 |  |  |  | 承压1.6MPa |
| 7 | 法兰平衡阀 | DN65 | 12 | 个 |  |  |  | 承压1.6MPa |
| 8 | 法兰平衡阀 | DN80 | 18 | 个 |  |  |  | 承压1.6MPa |
| 9 | 法兰平衡阀 | DN100 | 1 | 个 |  |  |  | 承压1.6MPa |
| 10 | 法兰平衡阀 | DN125 | 8 | 个 |  |  |  | 承压1.6MPa |
| 11 | 法兰平衡阀 | DN150 | 4 | 个 |  |  |  | 承压1.6MPa |
| 12 | 法兰平衡阀 | DN200 | 8 | 个 |  |  |  | 承压1.6MPa |
| 13 | 法兰平衡阀 | DN250 | 2 | 个 |  |  |  | 承压1.6MPa |
| 14 | 法兰平衡阀 | DN350 | 2 | 个 |  |  |  | 承压1.6MPa |
| 15 | 法兰蝶阀 | DN65 | 24 | 个 |  |  |  | 承压1.6MPa |
| 16 | 法兰蝶阀 | DN80 | 34 | 个 |  |  |  | 承压1.6MPa |
| 17 | 法兰蝶阀 | DN100 | 2 | 个 |  |  |  | 承压1.6MPa |
| 18 | 法兰蝶阀 | DN125 | 16 | 个 |  |  |  | 承压1.6MPa |
| 19 | 法兰蝶阀 | DN150 | 14 | 个 |  |  |  | 承压1.6MPa |
| 20 | 法兰蝶阀 | DN200 | 41 | 个 |  |  |  | 承压1.6MPa |
| 21 | 法兰蝶阀 | DN250 | 12 | 个 |  |  |  | 承压1.6MPa |
| 22 | 法兰蝶阀 | DN300 | 8 | 个 |  |  |  | 承压1.6MPa |
| 23 | 法兰蝶阀 | DN350 | 2 | 个 |  |  |  | 承压1.6MPa |
| 24 | 法兰止回阀 | DN150 | 5 | 个 |  |  |  | 承压1.6MPa |
| 25 | 法兰止回阀 | DN200 | 5 | 个 |  |  |  | 承压1.6MPa |
| 26 | 法兰止回阀 | DN250 | 5 | 个 |  |  |  | 承压1.6MPa |
| 27 | 法兰过滤器 | DN150 | 5 | 个 |  |  |  | 承压1.6MPa |
| 28 | 法兰过滤器 | DN200 | 5 | 个 |  |  |  | 承压1.6MPa |
| 29 | 法兰过滤器 | DN250 | 5 | 个 |  |  |  | 承压1.6MPa |
| 30 | 法兰过滤器 | DN300 | 4 | 个 |  |  |  | 承压1.6MPa |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

备注:

1、付款方式：货到现场验收合格付50%，完工验收后付95%，5%在质保2年后支付；

2、报价需含税含运费，货到颍上项目现场；

3、以上材料单价含开具13%专票。

投标人（盖章）：

报价时间：

联系人及联系方式：